2026  жылдың II- тоқсанындағы Ақтөбе қаласының БҚС, ТҚС, КТҚС ("Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ қызмет көрсететін) бос және қолжетімді қуаттарының резерві болуы туралы ақпарат.
	№
р/н
	ТҚС атауы,
кернеу класы
	Орналасу мекен-жайы
	Орнатылған күш трансформаторлары
	Трансформатордың иелік қуаты (кВт)
	Тұтынылатын қуат, (кВт)
	Резервтік (қолжетімді) қуат, (кВт)

	1
	ТП-1-10/0,4
	Ақтөбе қ-сы,                                       "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ,
ішкі желілер
	ТМ-630 кВа    10/0,4 -     2 дана
	504 кВт
	195кВт
	309кВт

	2
	ТП-2-10/0,4
	Ақтөбе қ-сы,                                       "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ,
ішкі желілер
	ТМ-160 кВа          10 /0,4  2 дана
	144кВт
	131кВт
	13кВт

	3
	ТП-3 -10/0,4
	Ақтөбе қ-сы,                                       "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ,
ішкі желілер
	ТМ-100 кВа  10/0,4  –    2 дана
	80кВт
	43кВт
	37кВт

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
Ескерту: Екі трансформаторлық қосалқы станцияда желідегі қалыпты жұмыс режимі 1 трансформатор жұмыс істеп тұр, 2-ші трансформатор резервте.

 
ҰЭЖТҚҚ бастығы:                           [image: ]                                    Коваленко И.Л.
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